汽车工程系消防灭火演习方案

- 演练流程

- 1.3月29日安全保卫处在实训楼西侧空地远离绿植、车辆处清扫地面树枝树叶，设置围栏，放置十瓶灭火器。设置完毕后并在围栏处等待参与我系参与演习学生到位。

- 2.总指挥宣布演习开始。

- 3.顾城嘉、马天润携带灭火器抵达围栏旁，负责控制火情，若发现火情不受控制及时灭火，确保人员安全。

- 4.首先观察风向，安全工作处工作人员站在点火点背对风方向点燃油桶内燃烧物。

- 5.演习过程中，总指挥发布命令，顾城嘉、马天润听到命令后进行灭火，手持灭火器站在逆风方向进行灭火。

- 6.谷泽雨、崔腾飞负责疏散学生远离演练场地。（庞文博、牛伟勋负责拍摄照片并录视频）

- 7.火焰熄灭后观察一段时间，确保火情不会复燃。谷泽雨宣布：“任务执行完毕，火情已得到控制，请总指挥检阅。”（吕东旭、李思璠负责拍摄照片并录视频）

- 8.总指挥进行演习总结。

- 注意事项

- 演习人员务必按照指挥行使。以保证演习过程安全进行。

- 演习场地周围的安全人员务必保持演习过程中全程警惕，若发现火情不受控制，第一时间进行灭火，确保人员安全。

- 演习之前对灭火器进行检查，检查瓶身是否有破损，标记是否清晰、检查压力表是否在绿色区域、检查软管是否有破损。

- 灭火人员在演习之前应认真学习灭火器的使用方法，演习过程中切勿惊慌失措，要冷静应对各种突发原因。

- 参加演习人员不要跨越围栏。务必严肃对待，遵守演习秩序，全程严禁大声喧哗。

- 汽车工程系

- 2024年3月28日